## Ficha Control
Fecha:
|  |  |  | Versión: | 1
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Fecha de Verificación e inspección
Alcance de la Ficha |  | Realizar un seguimiento a la gestión ambiental que esta realizando la Unidad Productiva, con la finalidad de verificar y proponer alternativas de mejora
ASPECTOS A EVALUAR |  | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |  | PUNTAJE
|  | SI | NO
1. ASPECTO GENERALES
1.1 | Se tiene establecido un sistema para el manejo ambiental | SI |  |  |  | 1
1.2 | Cuentan con un sistema de manejo ambiental | SI |  |  |  | 1
1.3 | Existen mecanismo que permitan determinar los riesgos que se puedan presentar en la Unidad Productiva derivados de actividades de la gestión ambiental | NO |  |  |  | 0
1.4 | Dentro de la Unidad Productiva se ha realizado capacitación sobre la normatividad ambiental vigente en el país | NO |  |  |  | 0
2. CALIDAD DEL AIRE E ILUMINACIÓN
2.1 | Existen sistemas de ventilación | SI |  |  |  | 2
2.2 | Permite el Ingreso de la Luz Solar | NO |  |  |  | 0
2.3 | Iluminación arttificial | SI |  |  |  | 2
2.4 | Cuenta con bombillos ahorradores y de bajo consumo | SI |  |  |  | 2
2.5 | Cuando los equipos no estan en uso los desconecta | SI |  |  |  | 2
2.6 | Los equipos de refrigeración cuentan con la etiqueta de bajo consumo | SI |  |  |  | 2
3. PAPEL
3.1 | Hacen reúso de papel | SI |  |  |  | 2
3.2 | Reducen las impresiones para reducir el consumo de papel | SI |  |  |  | 2
4. AGUA
4.1 | El agua que se usa es potable | SI |  |  |  | 2
4.2 | Dispone de un tanque de agua con capacidad suficiente para su producción | SI |  |  |  | 2
4.3 | Minimiza el consumo del agua para el lavado y mantenimiento fisico de los equipos | SI |  |  |  | 2
5. DESCARGAS LÍQUIDAS
5.1 | Existe un manejo adecuado de los aceites que se puedan derivar de la actividad o de los equipos de producción | NO |  |  |  | 0
5.2 | Cuentan con manejo de residuos líquidos | SI |  |  |  | 1
5.3 | Conoce donde se realiza la disposición de las aguas residuales | SI |  |  |  | 1
5.4 | Cuenta con la adecuación del sistema de alcantarillado de Municipio | SI |  |  |  | 2
5.5 | Solicita inspección a la Red de Alcantarillado del Municipio | NO |  |  |  | 0
6. Generación de Residuos
6.1 | Cuenta con PMIRS | SI |  |  |  | 1
6.2 | Existe un programa destinado al manejo de los residuos orgánicos | SI |  |  |  | 1
6.3 | Cuenta con los recipientes para disponer cada residuo | NO |  |  |  | 0
6.4 | Cuenta con señalización interna para la recolección de los residuos | NO |  |  |  | 0
6.5 | Los recipientes se en encuentran con rotulo para clasificar los residuos | NO |  |  |  | 0
6.6 | Utilizan protección para la recolección de los residuos | NO |  |  |  | 0
6.7 | Todas las áreas se encuentran limpias y organizadas | NO |  |  |  | 0
6.8 | Realizan separación en la fuente | NO |  |  |  | 0
6.9 | Disponen los residuos en recipientes hasta la recolección por parte de la empresa prestadora de servicio de aseo del Municipio | SI |  |  |  | 1
Puntaje | 0 | No cuenta con información o con aplicación del ítem
| 1 | Cuenta, pero no aplica lo establecido en el ítem
| 2 | Cuenta y aplica lo establecido en el ítem
Nota: El seguimiento deberá realizarse por la Representante Legal, en acompañamiento de un profesional ambiental (De ser necesario)

## Total
Fecha:
|  | Versión: | 1
VERIFICACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL |  | %CUMPLIMIENTO
1. ASPECTO GENERALES |  | 25
2. CALIDAD DEL AIRE E ILUMINACIÓN |  | 83.3333
3. PAPEL |  | 100
4. AGUA |  | 100
5. DESCARGAS LÍQUIDAS |  | 40
6. GENERACIÓN DE RESIDUOS |  | 16.6667
TOTAL |  | 60.8333
RANGOS | CALIFICACIÓN
Inferior a 30% | Critico
Entre 30 y 50% | Bajo
Entre 50 y 70% | Media
Entre 70 y 90% | Bueno
Superior a 90% | Ideal

## Hoja2
SI | MUMI AMAZONIA | 0
NO | AMAZONICO | 1
| KATALA | 2
UMARI