## CLASIFICACION DE EQUIPOS MEDICI
|  | MUMI AMAZONIA CLASIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN | [14 empty] | CODIGO |  | MYC-RG-01
[17 empty] | FECHA |  | 2024-06-15
[17 empty] | VERSION |  | 1
[17 empty] | PAGINA |  | 1
N° | EQUIPO |  | AREA |  | CODIGO |  |  |  | PROCESO AL QUE PERTENECE |  |  |  | CLASIFICACIÓN | [5 empty] | VALORACIÓN
[13 empty] | INOCUIDAD | CALIDAD | SEGURIDAD | LEGALIDAD | PRODUCTIVIDAD | TOTAL | CRITICA | NO CRITICA
1 | pH-metro |  | PRODUCCIÓN |  | CAL-PH-01 |  |  |  | MEDICIÓN pH EN AGUA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | X
2 | COLORIMETRO |  | PRODUCCIÓN |  | CAL.CM-01 |  |  |  | MEDICIÓN CLORO RESIDUAL EN AGUA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | X
3 | REFRACTOMETRO |  | PRODUCTO TERMINADO |  | CAL-TH-01 |  |  |  | MEDICIÓN DE CONDICIONES PRODUCTO TERMINADO |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | X
4 | TERMOHIDROMETRO |  | CONDIMENTOS |  | CAL-TH-02 |  |  |  | MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | X
CLASIFICACIÓN SEGÚN AFECTACIÓN
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
[5 empty] | No hay afectación | Baja afectación |  | Mediana afectación |  | Alta afectación | Gran afectación
|  |  |  | CRITICO 17 HASTA ≤ 25 | [7 empty] | NO CRITICO ≥ 16
|  | ELABORO/MODIFICÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
|  | CARGO |  |  |  |  | CARGO | [5 empty] | CARGO
|  | FECHA |  |  |  |  | FECHA | [5 empty] | FECHA